**За 2013 год (Факт):**

- поступление в сеть - 6 399 046 кВт\*час

-отпуск из сети 4 202 522 кВт\*час

- потери – 8,38% (352 171 кВт\*час)

- собственное потребление – 2 196 524 кВт\*час.

**На 2014 год (План) :**

 - поступление в сеть - 6 880 000 кВт\*час

-отпуск из сети - 4 469 700  кВт\*час

- потери – 7,54%

- собственное потребление – 1 891 500 кВт\*час.

**На 2015 год (План) :**

- поступление в сеть - 7 568 000 кВт\*час

-отпуск из сети - 4 879 500  кВт\*час

- потери – 6,85%

- собственное потребление – 2 170 100 кВт\*час.

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – **нет**
2. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности – **нет**
3. Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, в разбивке по уровням напряжения – **нет**
4. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  – **нет**
5. Зона деятельности сетевой организации – Киржачский район, п.Першино.
6. Уровень напряжения СН-2
7. Мероприятия по снижению потерь : контроль симметрии нагрузок . Срок исполнения – в течении года. Источник финансирования – не требуется.
8. О тех . состояние сетей за 2013 год :

- аварийных (внеплановых) отключений не было.