## ЛВС
ЛВС ИК
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб
1. ЦРУ
1. | Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 EI, 48G PoE+ 4SFP+ | JG937A | HP | шт. | 3 | 0 | 0
2. | Трансивер HPE X130 10G SFP+ LC LR | JD094B | HP | шт. | 2 | 0 | 0
3. | Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ — SFP+ 1,2m Direct Attach Copper Cable | JD096C | HP | шт. | 2 | 0 | 0
4. | Кабель HPE FlexNetwork X240, 10 GB/s SFP+ — SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | JD097C | HP | шт. | 1 | 0 | 0
2. Прочие расходы:
[6 empty] | 0 | 0
Итого по смете, в том числе:
Оборудование и материалы
Монтажные и пусконаладочные работы
ИТОГО С НДС
В том числе НДС

## СКС 1й этап
СКС ИК - 1 ЭТАП
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб
1. Телекоммуникационный шкаф
1. | Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600х800 мм (ВхШхГ), передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная, ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный) | TTB-4268-AS-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 | 0 | 0
2. | Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004) | TMPC-230V-RAL9004 | Hyperline | шт. | 1 | 0 | 0
3. | Модуль вентиляторный потолочный с 2-мя вентиляторами для установки в шкафы серий TTC2, TTB и TWB, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN) | TFAB-T2FR-RAL9004 | Hyperline | шт. | 2 | 0 | 0
4. | Ящик для документов 2U, глубиной 360 мм, цвет черный (RAL 9004) | DRW-2U-BK | Cabeus | шт. | 1 | 0 | 0
5. | Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (10 шт) (WZ-SB00-35-00-000) (SZB-00-00-35) | T1Z-00-0002 (M1F-09-0046) | ZPAS | шт. | 15 | 0 | 0
6. | Горизонтальный опорный уголок 450 мм. | TGB-650-RAL9004 | Hyperline | шт. | 10 | 0 | 0
7. | Фальш-панель на 1U, цвет черный (RAL 9005) | BPV-1-RAL9005 | Hyperline | шт. | 9 | 0 | 0
8. | Фальш-панель на 2U, цвет черный (RAL 9005) | BPV-2-RAL9005 | Hyperline | шт. | 4 | 0 | 0
9. | Устройство защиты портов Ethernet | УЗЛ-ЕП | Тахион | шт. | 8 | 0 | 0
2. Коммутационное оборудование и кабели
10. | Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный | FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK | Hyperline | шт. | 1 | 0 | 0
11. | Пигтейл волоконно-оптический SM 9/­125 (OS2), LC/­UPC, 1 м, LSZH | FPT-B9-9-LC/­UR-1M-LSZH-YL | Hyperline | шт. | 20 | 0 | 0
12. | Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм) | FO-FFSPS-60 | Hyperline | шт. | 20 | 0 | 0
13. | Оптический проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, белые колпачки | FA-P11Z-DLC/­DLC-N/­WH-BL | Hyperline | шт. | 8 | 0 | 0
14. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/­125 (OS2), LC/­UPC-LC/­UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-9-LC/­UR-LC/­UR-H-1M-LSZH-YL | Hyperline | шт. | 2 | 0 | 0
15. | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | Hyperline | шт. | 1 | 0 | 0
16. | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный | PP3-19-48-8P8C-C5E-110D | Hyperline | шт. | 3 | 0 | 0
17. | Кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U | CM-1U-ML-COV | Hyperline | шт. | 9 | 0 | 0
18. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., серый, cat. 5E | 7893c | CABEUS | шт. | 5 | 0 | 0
19. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., белый, cat. 5E | 7665c | CABEUS | шт. | 5 | 0 | 0
20. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., желтый, cat. 5E | 7666с | CABEUS | шт. | 5 | 0 | 0
21. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., оранжевый, cat. 5E | 7670c | CABEUS | шт. | 75 | 0 | 0
22. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., синий, cat. 5E | 7669с | CABEUS | шт. | 75 | 0 | 0
23. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., красный, cat. 5E | 7668с | CABEUS | шт. | 5 | 0 | 0
24. | Коммутационный кабель (патч-корд) 0,5 м., черный, cat. 5E | 7671с | CABEUS | шт. | 20 | 0 | 0
25. | Коммутационный кабель (патч-корд) 2,0 м., черный cat. 5E | 7681c | CABEUS | шт. | 20 | 0 | 0
26. | Коммутационный кабель (патч-корд) 3,0 м., зеленый, cat. 5E | 7456c | CABEUS | шт. | 1 | 0 | 0
3. Источники бесперебойного питания
27. | Источник бесперебойного питания 9SX 2000i Rack2U | 9SX2000IR | EATON | шт. | 1 | 0 | 0
28. | Дополнительный модуль батарей 9SX EBM 72V Rack2U | 9SXEBM72R | EATON | шт. | 1 | 0 | 0
29. | Адаптер SNMP/Web Mini Slot | NETWORK-MS | EATON | шт. | 1 | 0 | 0
30. | Датчик температуры и влажности | EMP001 | EATON | шт. | 1 | 0 | 0
31. | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (10А), 250В, без кабеля питания, входная розетка IEC 60320 C14, 482.6х44.4х44.4мм (ШхВхГ) | SHE19-8SH-S-IEC | Hyperline | шт. | 2 | 0 | 0
4. Кабеленесущие конструкци
32. | Проволочный лоток 100х50, длина лотка 3м (цена за 1м) | FC5010 | DKC /­ ДКС | м | 80 | 0 | 0
33. | Проволочный лоток 200х50, длина лотка 3м (цена за 1м) | FC5020 | DKC /­ ДКС | м | 174 | 0 | 0
34. | П-образный профиль PSL, толщ.1,5 мм, L300, сталь | BPL2903 | DKC /­ ДКС | шт. | 116 | 0 | 0
35. | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311 | DKC /­ ДКС | шт. | 224 | 0 | 0
36. | Шпилька М8х2000, для подвеса кабеленесущих трасс, оцинкованная сталь | CM200802 | DKC / ДКС | шт. | 316 | 0 | 0
37. | Гайка М8 с насечкой, препятствующей отвинчиванию, оцинкованная сталь | CM100800 | DKC / ДКС | шт. | 750 | 0 | 0
38. | Стандартный анкер М8x54, универсальный в использовании, многократный демонтаж | CM420850 | DKC / ДКС | шт. | 270 | 0 | 0
39. | Крепежный комплект №1 (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) для монтажа проволочного лотка | CM350001 | DKC / ДКС | шт. | 244 | 0 | 0
40. | Клемма заземления для проволочного лотка | FC37302 | DKC / ДКС | шт. | 19 | 0 | 0
41. | Кабель-канал мм METRA, с крышкой, белый, длина 2 м (цена за 1 м) | 638081 | LEGRAND | м | 100 | 0 | 0
42. | Перегородка для кабель-канала глубиной 50мм | 638008 | LEGRAND | м | 100 | 0 | 0
43. | Накладка профиля 100х50 мм METRA | 638036 | LEGRAND | шт. | 50 | 0 | 0
44. | Плоский угол 100х50 мм METRA | 638013 | LEGRAND | шт. | 6 | 0 | 0
45. | Внутренний угол 100x50 мм METRA | 638031 | LEGRAND | шт. | 2 | 0 | 0
46. | Внешний угол 100x50 мм METRA | 638032 | LEGRAND | шт. | 1 | 0 | 0
47. | Заглушка 100x50 мм METRА | 638035 | LEGRAND | шт. | 14 | 0 | 0
5. Материалы для оборудования рабочих мест
48. | Суппорт 2 модуля Mosaic крышка 75 мм METRA | 638002 | LEGRAND | шт. | 24 | 0 | 0
49. | Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой | SIP2-1K-M45-45 | Hyperline | шт. | 3 | 0 | 0
50. | Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 2х модулей формата Keystone Jack, со шторками | SIP2-2K-M45-45 | Hyperline | шт. | 21 | 0 | 0
51. | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH | Hyperline | шт. | 45 | 0 | 0
6. Кабельная продукция
52. | Кабель | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | Паритет | м | 1800 | 0 | 0
53. | Кабель | ПВ3 (ПуГВ) 4 (желто-зеленый) | Паритет | м | 280 | 0 | 0
7. Материалы для монтажных работ
54. | Хомут для кабеля 290х3,6 (100 шт.) | 25210 | DKC / ДКС | Шт. | 500 | 0 | 0
55. | Маркера д/кабеля самоламинир. | S100X125VA RY | Panduit | Упк. | 1 | 0 | 0
56. | Огнезащитная пена, баллон 0,75 л 1K FR | SOUDAFOAM |  | Шт. | 2 | 0 | 0
8. Прочие расходы:
[6 empty] | 0 | 0
Итого по смете, в том числе:
Оборудование и материалы
Монтажные и пусконаладочные работы
ИТОГО С НДС
В том числе НДС

## СКС 2й этап
СКС ИК - 2 ЭТАП
Позиция | Наименование и техническая | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб
1 Кабеленесущие конструкци
1 | Кабель-канал 100x50 мм METRA, с крышкой, белый, длина 2 м (цена за 1 м) | 638081 | LEGRAND | м | 84 | 0 | 0
2 | Перегородка для кабель-канала глубиной 50мм | 638008 | LEGRAND | м | 84 | 0 | 0
3 | Накладка профиля 100х50 мм METRA | 638036 | LEGRAND | шт. | 42 | 0 | 0
4 | Плоский угол 100х50 мм METRA | 638013 | LEGRAND | шт. | 2 | 0 | 0
5 | Заглушка 100x50 мм METRА | 638035 | LEGRAND | шт. | 13 | 0 | 0
2. Материалы для оборудования рабочих мест
6 | Суппорт 2 модуля Mosaic крышка 75 мм METRA | 638002 | LEGRAND | шт. | 17 | 0 | 0
7 | Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой | SIP2-1K-M45-45 | Hyperline | шт. | 3 | 0 | 0
8 | Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 2х модулей формата Keystone Jack, со шторками | SIP2-2K-M45-45 | Hyperline | шт. | 14 | 0 | 0
9 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH | Hyperline | шт. | 31 | 0 | 0
3. Кабельная продукция
10 | Кабель | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | Паритет | м | 1240 | 0 | 0
4. Прочие расходы:
11 | [5 empty] | 0 | 0
Итого по смете, в том числе:
Оборудование и материалы
Монтажные и пусконаладочные работы
ИТОГО С НДС
В том числе НДС

## СВН 1й этап
Видеонаблюдение ИК ЭТАП 1
Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб
1 Видеокамеры
1. | Камера , объектив 2,8 мм | DS-2CD2F42FWD-IS | Hikvision | шт. | 2 | 0 | 0
2. | Камера, 2.8 - 12мм@F1.6, моторизированный вариообъектив | DS-2CD2743G0-IZS | Hikvision | шт. | 4 | 0 | 0
3. | Кронштейн |  | Hikvision | шт. | 6 | 0 | 0
2 Кабельная продукция
4. | Кабель | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | Паритет | м | 210 | 0 | 0
3 Программное обеспечение
5. | Лицензия подключения видеоканала ISS01CSLF-PREM ISS SecurOS® 10 Premium v.SEF |  | ISS | шт. | 6 | 0 | 0
4 Монтажные материалы
6. | Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 5e (50 µ"/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | PLUG-8P8C-U-C5-100 | Hyperline | шт. | 6 | 0 | 0
7. | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, черный | BOOT-BK-10 | Hyperline | шт. | 6 | 0 | 0
5 Прочие расходы:
8. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по смете, в том числе:
Оборудование и материалы
Монтажные и пусконаладочные работы
ИТОГО С НДС
В том числе НДС

## СВН 2й этап
Видеонаблюдение ИК 2 ЭТАП
Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб
1 Видеокамеры
1. | Камера, 2.8 - 12мм@F1.6, моторизированный вариообъектив | DS-2CD2743G0-IZS | Hikvision | шт. | 3 | 0 | 0
2. | Кронштейн |  | Hikvision | шт. | 3 | 0 | 0
3 Кабельная продукция
3. | Кабель | ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 |  | м. | 90 | 0 | 0
4 Программное обеспечение
4. | Лицензия подключения видеоканала ISS01CSLF-PREM ISS SecurOS® 10 Premium v.SEF |  |  | шт. | 3
5 Прочие расходы:
5. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по смете, в том числе:
Оборудование и материалы
Монтажные и пусконаладочные работы
ИТОГО С НДС
В том числе НДС